附件：

城中院区配件清单：

| 设备名称 | 常用配件材料规格型号 |
| --- | --- |
| 特灵CXAH150风冷热泵机组 | 丹佛斯SY380压缩机 |
|  | 特灵热力膨胀阀 |
|  | 制冷剂R407C（13KG） |
|  | 特灵中程控制器 |
|  | 特灵压力控制器 |
|  | ABB断路器（200A） |
|  | ABB交流接器（200A） |
| 特灵CXAH150风冷热泵机组冷冻水泵20KW（格兰富） | 轴承 |
| 管道部分 | 机封密封 |
|  | 涡轮螺杆电动截止阀DN300 |
| 室内部分 | 涡轮螺杆电动截止阀DN200 |
|  | 涡轮螺杆蝶阀DN300 |
|  | 更换风机+风扇+蜗壳+背板 |
| 特灵RTHD螺杆冷水机组 | 西门子风盘电动阀 |
|  | 特灵48号合成冷冻油 |
| 特灵RTHD螺杆冷水机组45KW水泵（格兰富） | 特灵RTHD螺杆油过滤器 |
|  | 特灵RTHDCH530主控器 |
|  | 特灵RTHD控制模块 |
|  | 特灵RTHD压力控制器 |
|  | R134A制冷剂（13KG) |
|  | 轴承 |
| 板式换热器 | 机封密封 |
|  | 西门子液晶显示自动温度控制器（RDWD60) |
| YEAS160RC螺杆式风冷热泵中央空调主机部分 | 西门子温度变送器（LG-Ni1000） |
|  | 西门子蒸汽阀DN250 |
|  | 西门子SKC62 |
|  | 制冷剂R22 |

开发区院区配件清单：

| 设备名称 | 常用配件材料规格型号 |
| --- | --- |
| YK4F水冷离心式冷水机组（YORK),制冷量1934KW(1号楼) | 约克37563干燥过滤器 |
|  | 约克32831油过滤器 |
|  | 约克16026油过滤器密封圈 |
|  | 约克00533冷冻油（18.9升/桶） |
|  | 约克041293变频器冷却液（1加仑/桶） |
|  | 331-02430-601电脑板 |
|  | 031-01743-001数值输入板（I/O板） |
|  | 024-30993-000键盘面 |
|  | 031-00932-002继电器板 |
|  | 331-01771-000显示板 |
|  | 031-00947-000CM-2板 |
|  | 025-34159-000蒸发液体探头/冷媒温度探头 |
|  | 025-37831-000冷凝液体探头 |
|  | 025-37890-200高压切断开关 |
|  | 371-05506-002油泵驱动器 |
|  | 025-34169-000液位探头 |
|  | 025-34146-000控制板探头 |
|  | 025-33288-000排汽/油温探头 |
|  | 028-12961-004油温探头O型圈 |
|  | 025W29964-000进出水水温探头/冷凝液体探头 |
|  | 025-43553-000水流量探头 |
|  | 025-28678-112蒸发压力传感器 |
|  | 025-28678-006冷凝压力/高压/低压传感器 |
|  | 364-51806-000止推探头 |
|  | 025-32917-000油加热器(380V) |
|  | R134A制冷剂（13KG) |
| 30XW水冷变频螺杆式冷水机组(Carrier)制冷量1249KW(1号楼)、30XW水冷变频螺杆式冷水机组 (Carrier)制冷量1579KW(6号楼) | KH29EZ050EX干燥过滤器芯子 |
|  | 30GX417133预润滑油过滤器 |
|  | PP23BZ104005C冷冻油（20升/桶） |
|  | 高压开关 |
|  | 流量开关 |
|  | 油位开关 |
|  | 高压压力传感器 |
|  | 低压压力传感器 |
|  | 温度传感器 |
|  | 触摸屏(需要加载程序) |
|  | 压缩机电路板(需要加载程序 |
|  | 主电路板(需要加载程序) |
|  | EXV电路板(需要加载程序) |
|  | 辅助模块（风机版） |
|  | 辅助模块 |
|  | 风机电机 |
|  | 飞鸟风扇 |
|  | 电子膨胀阀 30XAXQEXVETS250 |
|  | 电子膨胀阀 30XAXQEXVETS400 |
|  | ABB交流接器（200A） |
|  | 压力开关 |
|  | R134A制冷剂（13KG) |
| 冷冻水泵(远东)(1号楼约克)55KW | 轴承(进口) |
|  | 机封密封(进口) |
| 变频冷却水泵(威乐)(1号楼开利)输入功率：45KW/输入功率：37KW | 变频器 |
|  | 轴承 |
|  | 机封密封 |
| 冷却塔变频补水泵（Q=10T/h H=40m N=5.5KW，变频水泵，厂家配套变频控制柜） | 变频器 |
|  | 轴承 |
|  | 机封密封 |
| 板式汽水换热机组（二次侧变频循环泵：流量74.8m3/h、扬程28m、效率74%、功率11KW含配套的26个阀门） | 压力传感器 |
|  | 温度传感器 |
|  | 室外温度监测器 |
|  | 西门子温控阀 |
|  | 西门子控制模块 |
| 自动补水排气定压装置补水泵（ 扬程 40mH2O 流量：2m3/h 功率 1.5x2 kW（220V）） | 液位变送器 |
|  | PLC控制器 |
| 全自动加药器 | PH 仪 |
|  | 西门子PLC控制 |
| 冷却塔（Q=325T/h,电机功率18.5KW） | 690e三角传动带 |
|  | 1寸浮球铜进水阀 |
|  | 黑色620*1080填料 |
|  | dn40单外丝球阀 |
|  | 690e三角传动带 |
|  | 1寸浮球铜进水阀 |
| 风机盘管易损件清单 |  |
| 卧式暗装风机盘管/卡机暗装风机盘管 | 排水泵 |
|  | 出风口1200*150 |
|  | 回风口2000*250 |
|  | 更换风机+风扇+蜗壳+背板 |
|  | 西门子风盘电动阀 |
|  | 西门子风盘温控器 |
|  | 风盘积水盘组件 |
|  | 风机电容 |
| 管道部分 | 6分压力表 |
|  | 自动排气阀 |
|  | 涡轮螺杆电动截止阀DN300 |
|  | 涡轮螺杆电动截止阀DN200 |
|  | 华美B1级管材保温60*25 |
|  | 华美B1级板材保温60*25 |
|  | 涡轮螺杆蝶阀DN300 |
| 空调冷却水管道、冷冻水管道水处理部分 | 钙尔西康 |
|  | 铜盾 |
|  | 酸洗中和剂 |
|  | 预膜剂A+B |
|  | 阻垢缓蚀剂 |
|  | 微生物杀灭剂 |
|  | 钙尔西康 |
|  | 铜盾 |
|  | 酸洗中和剂 |
|  | 预膜剂A+B |
| 多联机易损件清单 |  |
| 全直流变频空调室外机、直膨式分体全新风空调机、板式热回收新风换气机（SWJ46HP、SWJ48HP、SWJ36P、SWJ44P） | 直流变频压缩机(15P) |
|  | 直流变频压缩机(10P) |
|  | 直流变频压缩机15P) |
|  | 压缩机变频驱动模块 |
|  | 主控板 |
|  | 直流变频风机 |
|  | 制冷剂R410A（10KG） |
|  | 压力传感器 |
|  | 高压开关 |
|  | 主机制冷膨胀阀 |
|  | 直流变频风机驱动板 |
|  | 换向阀 |
|  | 单向阀 |
|  | 电磁阀 |
|  | 变频风扇电机 |
|  | 电源板 |
|  | 电板 |
| 全直流变频空调室内机、中静压风管式室内机、四出风嵌入式室内机、全新风吊顶式空调机组 | 传感器 |
|  | 排水泵 |
|  | 室内变频风机 |
|  | 室内主控板 |
|  | 电子膨胀阀 |
|  | 线控器 |
| 组合式新风机组易损件清单 |  |
| 组合式新风机组、吊顶式空气处理机组 | 初效 |
|  | 中效 |
|  | 皮带 |
|  | 接触器 |
|  | 电机轴承 |